Дополнительная профессиональная программа

«Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности»

| N п/п | Наименование дисциплины | Всего часов | В том числе |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретические занятия | Практические занятия |  |
|  | # Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения | 1 | 1 | - |  |
| 1 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности | 5 | 3 | 2 | Зачет |
| 1.1. | Государственное регулирование в области пожарной безопасности | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 1.2. | # Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 1.3. | # Противопожарный режим на объекте | 1 | 1 | - |  |
| 1.4. | # Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности | 1 | 1 | - |  |
| 1.5. | # Практические занятия | 2 | - | 2 |  |
| 2 | Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности | 4 | 4 | - | Зачет |
| 2.1. | Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 1 | 1 | - |  |
| 2.2. | Аккредитация | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.3. | Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) | 1 | 1 | - |  |
| 2.4. | Федеральный государственный пожарный надзор | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.5. | Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.6. | Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 10 | 10 | - | Зачет |
| 3.1. | Классификация пожаров | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3.2. | Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов | 1 | 1 | - |  |
| 3.3. | Показатели взрывопожарной и пожарной опасности и классификация технологических сред по взрывопожарной и пожарной опасности | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3.4. | Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон | 1 | 1 | - |  |
| 3.5. | Общие требования пожарной безопасности к производственным объектам | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3.6. | Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений | 1 | 1 | - |  |
| 3.7. | Молниезащита зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3.8. | Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 1 | 1 | - |  |
| 3.9. | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 1 | 1 | - |  |
| 3.10. | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3.11. | Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3.12. | Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3.13. | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам | 1 | 1 |  |  |
| 3.14. | Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 4 | Система предотвращения пожаров | 2 | 2 | - | Зачет |
| 4.1. | Способы исключения условий образования горючей среды | 1 | 1 | - |  |
| 4.2. | Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания | 1 | 1 | - |  |
| 5. | Системы противопожарной защиты | 8 | 6 | 2 | Зачет |
| 5.1. | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 5.2. | Пути эвакуации людей при пожаре | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 5.3. | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 5.4. | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 5.5. | Система противодымной защиты | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 5.6. | Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 5.7. | Ограничение распространения пожара за пределы очага | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 5.8. | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 5.9. | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 5.10. | Общие требования к пожарному оборудованию | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 5.11. | Источники противопожарного водоснабжения | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 5.12. | Практические занятия | 2 | - | 2 |  |
|  | Итоговая аттестация | 2 | - | 2 | Тестиро-вание |
|  | ВСЕГО | 32 | 26 | 6 |  |