Дополнительная профессиональная программа

«Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности»

| N п/п | Наименование дисциплины |  |  | Всего часов | В том числе |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Теоретические занятия | Практичес-кие занятия |  |
|  | # Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения |  |  | 1 | 1 | - |  |
| 1 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности |  |  | 5 | 3 | 2 | Зачет |
| 1.1. | Государственное регулирование в области пожарной безопасности |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 1.2. | # Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 1.3. | # Противопожарный режим на объекте |  |  | 1 | 1 | - |  |
| 1.4. | # Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиями пожарной безопасности |  |  | 1 | 1 | - |  |
| 1.5. | # Практические занятия |  |  | 2 | - | 2 |  |
| 2 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты |  |  | 11 | 11 | - | Зачет |
| 2.1. | Классификация пожаров |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.2. | Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.3. | Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.4. | Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5. |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.5. | Классификация наружных установок по пожарной опасности |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.6. | Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.7. | Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и классификация технологических средств по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.8. | Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон |  |  | 1 | 1 | - |  |
| 2.9. | Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.10. | Молнеезащита зданий и сооружений |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.11. | Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.12. | Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.13. | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений |  |  | 0, 5 | 0,5 | - |  |
| 2.14. | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.15. | Обеспечение деятельности пожарных подразделений |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.16. | Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.17. | Классификация лестниц и лестничных клеток |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.18. | Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.19. | Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.20. | Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.21. | Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3 | Система предотвращения пожаров |  |  | 2 | 2 | - | Зачет |
| 4.1. | Способы исключения условий образования горючей среды |  |  | 1 | 1 | - |  |
| 4.2. | Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания |  |  | 1 | 1 | - |  |
| 4. | Системы противопожарной защиты |  |  | 8 | 6 | 2 | Зачет |
| 4.1. | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 4.2. | Пути эвакуации людей при пожаре |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 4.3. | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 5.4. | Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара |  |  | 0.5 | 0,5 | - |  |
| 4.5. | Система противодымной защиты |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 4.6. | Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 4.7. | Ограничение распространения пожара за пределы очага |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 4.8. | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 4.9. | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 4.10. | Общие требования к пожарному оборудованию |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 4.11. | Источники противопожарного водоснабжения |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 4.12. | Система противопожарной защиты многофункциональных зданий |  |  | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 4.13. | Практические занятия |  |  | 2 | - | 2 |  |
| Вариативные модули |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 6. |  |  | Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 7. |  |  | Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 8. |  |  | Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.3) | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 9. |  |  | Пожарная безопасность опасных производственных объектов | 1 | 1 | - |  |
|  |  | Итоговая аттестация |  | 2 | - | 2 | Тестиро-вание |
|  |  | ВСЕГО |  | 32 | 26 | 6 |  |