Дополнительная профессиональная программа 
[bookmark: _GoBack]«Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности»

	
N 
п/п
	
Наименование дисциплины
	Всего часов
	В том числе
	Формы контроля

	
	
	
	Теоретические занятия
	Практичес-кие занятия
	

	
	Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения
	1
	1
	-
	

	1
	Организационные основы обеспечения пожарной безопасности
	
5
	
3
	
2
	
Зачет

	1.1.
	Государственное регулирование в области пожарной безопасности
	0,5
	0,5
	-
	

	1.2.
	Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	1.3.
	Противопожарный режим на объекте
	1
	1
	-
	

	1.4.
	Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требованиями пожарной безопасности
	1

	1

	
-
	

	1.5.
	Практические занятия
	2
	-
	2
	

	
2
	Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
	
11
	
11
	
-
	
Зачет

	2.1.
	Классификация пожаров
	0,5
	0,5
	-
	

	2.2.
	Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность веществ и материалов
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	2.3.
	Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
	0,5
	0,5
	-
	

	2.4.
	Требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5.
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	2.5.
	Классификация наружных установок по пожарной опасности
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	2.6.
	Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	2.7.
	Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и классификация технологических средств по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
	0,5
	0,5
	-
	

	2.8.
	Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон
	
1
	
1
	
-
	

	2.9.
	Требования пожарной безопасности к электроснабжению и электрооборудованию зданий, сооружений
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	2.10.
	Молнеезащита зданий и сооружений
	0,5
	0,5
	-
	

	2.11. 
	Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	2.12.
	Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений
	

0,5
	

0,5
	

-
	

	2.13.
	Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений
	

0, 5
	

0,5
	

-
	

	2.14.
	Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	2.15.
	Обеспечение деятельности пожарных подразделений
	0,5
	0,5
	-
	

	2.16.
	Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на производственных объектах
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	2.17.
	Классификация лестниц и лестничных клеток
	0,5
	0,5
	-
	

	2.18.
	Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	2.19.
	Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	2.20.
	Обеспечение пожарной безопасности многофункциональных зданий
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	2.21.
	Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений
	0,5
	0,5
	-
	

	3
	Система предотвращения пожаров
	2
	2
	-
	Зачет

	4.1.
	Способы исключения условий образования горючей среды
	1
	1
	-
	

	4.2.
	Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания
	
1
	
1
	
-
	

	4.
	Системы противопожарной защиты
	8
	6
	2
	Зачет

	4.1.
	Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	4.2.
	Пути эвакуации людей при пожаре
	0,5

	0,5
	-
	

	4.3.
	Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	5.4.
	Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара
	
0.5
	
0,5
	
-
	

	4.5.
	Система противодымной защиты

	0,5
	0,5
	-
	

	4.6.
	Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и пожарных отсеков
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	4.7.
	Ограничение распространения пожара за пределы очага
	0,5
	0,5
	-
	

	4.8. 
	Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях
	
    0,5
	
0,5
	
-
	

	4.9.
	Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	4.10.
	Общие требования к пожарному оборудованию
	0,5
	0,5
	-
	

	4.11.
	Источники противопожарного водоснабжения
	0,5
	0,5
	-
	

	4.12. 
	Система противопожарной защиты многофункциональных зданий
	
0,5
	
0,5
	
-
	

	4.13.
	Практические занятия
	2
	-
	2
	

	Вариативные модули    

	5.
	Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1)
	

0,5
	

0,5
	

-
	

	6.
	Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)
	

0,5
	

0,5
	

-
	

	7.
	Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2)
	


0,5
	


0,5
	


-
	

	8.
	Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.3)
	


0,5
	


0,5
	


-
	

	9.
	Пожарная безопасность опасных производственных объектов
	1
	1
	-
	

	
	Итоговая аттестация
	2
	-
	2
	Тестиро-вание

	
	ВСЕГО
	32
	26
	6
	






