Дополнительная профессиональная программа

«Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа»

| N п/п | Наименование дисциплины | Всего часов | В том числе |  | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Теоретичес-кие занятия | Практичес-кие занятия |  |
|  | # Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения | 1 | 1 | - |  |
| 1 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 3 | 2 | 1 | Зачет |
| 1.1. | Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 1.2. | # Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 1.3. | # Противопожарный режим на объекте | 1 | 1 | - |  |
| 1.4. | # Практические занятия | 1 | - | 1 |  |
| 2 | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты | 7 | 7 | - | Зачет |
| 2.1. | Классификация пожаров | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.2. | Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.3. | Взрывопожарная и пожарная опасность веществ и материалов | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.4. | Требования пожарной безопасности к электротехнической продукции | 1 | 1 | - |  |
| 2.5. | Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.6. | Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.7. | Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 2.8. | Требования пожарной безопасности к системам теплоснабжения и отопления. Печное отопление | 1 | 1 | - |  |
| 2.9. | Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям | 1 | 1 | - |  |
| 2.10. | Требования пожарной безопасности к жилым помещениям | 1 | 1 |  |  |
| 3. | Системы противопожарной защиты | 8 | 6,5 | 1,5 | Зачет |
| 3.1. | Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3.2. | Пути эвакуации людей при пожаре | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3.3. | Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3.4. | Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3.5. | Система противодымной защиты | 0,5 | 0,5 | - |  |
| 3.6. | Ограничение распространения пожара за пределы очага | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3.7. | Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях | 1 | 1 |  |  |
| 3.8. | Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3.9. | Общие требования к пожарному оборудованию | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3.10. | Источники противопожарного водоснабжения | 0,5 | 0,5 |  |  |
| 3.11. | Требования правил противопожарного режима к проведению пожароопасных работ в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5 | 1 | 1 |  |  |
| 3.12. | Практические занятия | 1,5 | - | 1,5 |  |
|  | Вариативные модули |  |  |  |  |
| 4. | Требования пожарной безопасности для детских дошкольных образовательных организаций специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, гостиниц, общежитий, учреждений отдыха и туризма, организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома (Ф1) | 1 | 0,5 | 0,5 | Зачет |
| 5. | Требования пожарной безопасности для зрелищных и культурно-просветительных учреждений (Ф2) | 1 | 0,5 | 0,5 | Зачет |
| 6. | Требования пожарной безопасности для организаций по обслуживанию населения (Ф3) | 1 | 0,5 | 0,5 | Зачет |
| 7. | Требования пожарной безопасности для образовательных организаций, научных и проектных организаций, органов управления учреждений (Ф4) | 1 | 0,5 | 0,5 | Зачет |
| 8. | Требования пожарной безопасности для производственных объектов (Ф5) | 1 | 0,5 | 0,5 | Зачет |
|  | Итоговая аттестация | 2 | - | 2 | Тестиро-вание |
|  | ВСЕГО | 26 | 19 | 7 |  |